## Extintores
| Revisión mensual de medios de extinción |  |  |  | RC 06.01-12
Centro |  |  | Fecha de revisión |  | Fecha de próxima revisión
Nº extintor | ext.1 | ext. 2 | ext. 3 | ext. 4 |  | Revisado por | Firma
Tipo de extintor (polvo, CO2…)
¿está en el lugar asignado?
¿presenta daños?
¿adecuado ante el riesgo a proteger?
¿es accesible?
¿es visible? ¿está señalizado?
¿El anclaje y soporte son correctos?
¿La altura desde el suelo es correcta?
¿las instrucciones están en la parte frontal?
¿las instrucciones son legibles?
Aspecto externo ¿Está exento de corrosión golpes o abolladuras?
¿Los precintos y/o seguros están intactos?
En el caso de que haya sido abierto, ¿Dispone del sistema indicativo de la apertura?
Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes?
¿El INDICADOR de PRESIÓN se encuentra en la zona de operación?
Estado de las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…)
¿Tiene marca de conformidad a normas?
¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada)
Estado de los PRECINTOS y TAPONES indicadores de USO
¿ha sido descargado TOTAL o PARCIALMENTE?
¿verificación ok?
Observaciones/incidencias
Normativa de referencia: Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

## BIE´s
| Revisión mensual de medios de extinción | [5 empty] | RC 06.01-12
| Centro |  |  |  | Fecha de revisión |  | Fecha de próxima revisión
Nº BIE | B.I.E. 1 | B.I.E. 2 | B.I.E. 3 | B.I.E. 4 |  | Revisado por | Firma
¿Es visible? (BIE o su señalización)
¿Es accesible?
¿Está a menos de 50 m. de la BIE más próxima?
¿Están la válvula y la boquilla como máximo a 1,5 m. sobre el nivel del suelo?
¿Están los elementos metálicos libres de corrosiones vivisbles que puedan afectar a su funcionamiento? ¿está señalizado?
¿Están los precintos o cristales de la BIE intactos?
¿Están las BIE´s debidamente marcadas conforme a certificación de conformidad a normas por organismo acreditado)?
El manómetro de la BIE ¿está marcando presión??
¿Una vez desenrollada la manguera, está en buen estado de funcionamiento?
¿Está el conjunto limpio para un manejo adecuado?
Están las bisagras y cierre del armario convenientemente engrasados?
¿Al desenrollar la manguera, se extrae y orienta fácilmente en cualquier dirección?
Observaciones/incidencias
Normativa de referencia: Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

## Iluminación de emergencias
| Revisión mensual de medios de extinción |  |  |  |  | RC 06.01-12
Centro |  |  | Fecha de revisión |  |  | Fecha de próxima revisión
Iluminación de emergencias | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Revisado por | Firma
Se comprueba que el piloto de seguridad funciona
¿Funcionan?
Observaciones/incidencias

## Señalización de emergencias
| Revisión mensual de medios de extinción |  |  |  |  | RC 06.01-12
Centro |  |  | Fecha de revisión |  |  | Fecha de próxima revisión
Señalización de emergencias | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Revisado por | Firma
Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación.
Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.).
Observaciones/incidencias

## Sistemas de detección y alarma
| Revisión mensual de medios de extinción |  |  |  |  | RC 06.01-12
Centro |  |  | Fecha de revisión |  |  | Fecha de próxima revisión
Sistemas de detección y alarma | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Revisado por | Firma
Se comunica que se van a realizar pruebas en el sistema y se toman medidas para evitar actuaciones no desadas, se comprueba que no hay modificaciones en la instalación.
Comprobación de alimentación primaria (Red) con revisión de circuitos de lámparas led, alarmas y averías
Comprobación de alimentación secundaria (Baterías) y revisión (limpieza bornes, agua…)
Se ha medido la tensión de las baterías:…………………………V
Verificar equipos centralizados y transmisión alarma con comprobación sistema óptico acústico y megafonía.
La alarma es audible en todos los puntos de la instalación.
La distancia desde cualquier punto a un pulsador es inferior a 25 m.
La altura de los pulsadores es conforme a la Normativa aplicable.
Las uniones del cableado, están alojadas en cajas de registro.
Se cumple la normativa sobre cableado.
Comprobación señalización pulsadores de alarmas
Verificación de la ubicación, accesibilidad, visibilidad, identificación y estado de pulsadores.
¿se han realizado cambios en cualquiera de las componentes ?
¿se comprueba que funciona?
¿funcionan las indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central?
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).
Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.
Revisión de sistemas de baterías
Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución a modo normal.
Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales
Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos.
Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de megafonía. Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción.
Observaciones/incidencias

## Sistemas fijos de extinción
| Revisión mensual de medios de extinción |  |  |  |  | RC 06.01-12
Centro |  |  | Fecha de revisión |  |  | Fecha de próxima revisión
Sistemas fijos de extinción | Rociadores automáticos de agua (sprinklers) | TIPO 1 | TIPO 2 | Revisado por | Firma
Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto
Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones.
Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos.
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de control.
Limpieza general de todos los componentes
Observaciones/incidencias

## Control de humos y calor
| Revisión mensual de medios de extinción |  |  |  | RC 06.01-12
Centro |  |  | Fecha de revisión |  | Fecha de próxima revisión
Sistemas para el control de humos y de calor | Sist. 1 | Sist. 2 | Revisado por | Firma
Comprobar que no se han colocado obstrucciones o introducido cambios en la geometría del edificio (tabiques, falsos techos, aperturas al exterior, desplazamiento de mobiliario, etc.) que modifiquen las condiciones de utilización del sistema o impidan el descenso completo de las barreras activas de control de humos
Inspección visual general
Observaciones/incidencias