Normas básicas de obligado conocimiento y cumplimiento en el desarrollo del trabajo diario para evitar el riesgo de un incendio.

La PREVENCIÓN constituye el medio más eficaz y sencillo para protegerse contra el incendio y permitir alcanzar la mayor seguridad con el menor esfuerzo. La prevención de incendios es un DEBER DE TODOS, que implica una actitud permanente y debe manifestarse de forma activa en el comportamiento individual y colectivo.

Las CAUSAS MÁS FRECUENTES en su lugar de trabajo pueden ser:

- Instalaciones en mal estado, mal aislamiento de equipos y defectos de mantenimiento.

- Aparatos eléctricos.

- Trabajos de mantenimiento sin las debidas precauciones.

- Accidentes o imprudencias.

1. MANTENGA LIBRES LAS VÍAS DE EVACUACIÓN: PASILLOS, ESCALERAS, PUERTAS

2. MANTENGA ACCESIBLES LOS EXTINTORES DE INCENDIOS Y BOCAS DE INCENDIOS

3. NO FUME EN TODO EL CENTRO DE TRABAJO

4. COMUNIQUE A SU SUPERIOR INMEDIATO CUALQUIER ANOMALÍA EN LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS O CUALQUIER RIESGO DE INCENDIOS

5. MANTENGA SU ZONA DE TRABAJO EN PERFECTAS CONDICIONES DE LIMPIEZA

# PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO

1        Mantenga la calma, no corra, dé la alarma a su superior inmediato o marcando el teléfono.

2     Ataque el fuego con los extintores adecuados más próximos, siempre con ayuda de otra persona y dejando la salida a su espalda, no se arriesgue. * Ver la imagen de la siguiente página (INSTRUCCIONES DE USO DE EXTINTORES Y BIE´s)*

3      Si se ve bloqueado por el humo agáchese para respirar aire fresco. salga rápidamente.

4       Si no puede apagarlo, evacuar urgentemente cerrando las puertas. avise y de la alarma (pulsadores de incendios)

# PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN

- Evacúe sólo cuando reciba la orden o suene la señal. Si la emergencia no es en su sector permanezca en su puesto. Esté alerta. obedezca las ordenes del equipo de evacuación. cerrar puertas y ventanas al salir. si observa una puerta caliente no la abra. en caso de humo muévase agachado. compruebe que no queda nadie en salas ya aseos.

- Siga las instrucciones del guía de evacuación, abandonar la planta según el plan establecido y/o escaleras más próximas bajar las escaleras ordenadamente pegados a la pared. no llevar objetos ni bultos en la evacuación. no utilice los ascensores ni los montacargas

- Vaya a punto de encuentro. no espere frente al edificio es peligroso. cruce siempre por los semáforos y pasos de cebra. una vez en el exterior no vuelva a entrar hasta que se lo indiquen, por ningún motivo

* Ver la imagen de la siguiente página (SEÑALIZACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRO)*

# PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACTUACION EN PRIMEROS AUXILIOS

|  | PROTEGER |  | AVISAR |  | SOCORRER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valorar el entorno, para detectar posibles riesgos Adoptar medidas para evitar riesgos, apartando a la víctima de las zonas de peligro Señalizar el lugar del accidente y adoptar medidas de autoprotección |  | Activar el sistema de asistencia sanitaria urgente. Protocolo de actuación ante emergencias. Dar el máximo de datos sobre la víctima, del accidente y de la situación. Hacer repetir el mensaje para valorar si se ha comprendido |  | Tranquilizar a la víctima Determinar posibles lesiones y establecer prioridades Atender preferentemente a las víctimas con parada cardiaca y hemorragia grave NO MOVER innecesariamente, NO DAR DE COMER NI DE BEBER. Evitar el enfriamiento. Si es posible cubrir a la víctima con una manta. |  |

- Instrucciones de uso de EXTINTORES:

| Tire de la anilla | Apunte a la base del fuego | Apriete suavemente la maneta | Dirija el chorro de lado a lado, cubriendo las llamas |
| --- | --- | --- | --- |

- Instrucciones de uso de BIEs:

| Para BIE instalada en el interior de un armario (Brazo oscilante): - Abrir la tapa del armario o romper el cristal de la misma. - Girar la devanadera hacia fuera. - Abrir la válvula de paso del agua. - Existen equipos que tiene apertura automática del paso del agua al girar la devanadera entre 1 y 3 vueltas, aproximadamente. | - Iniciar el desenrollado de la manguera. - Abrir la boquilla, girando en el sentido apropiado. |
| --- | --- |
| - Atacar el foco del incendio arrojando agua sobre los materiales que arden hasta su control o su extinción completa. | Para BIE de devanadera fija (sin brazo oscilante): - Abrir la válvula de paso del agua. - Desenrollar la manguera tirando de la boquilla en la dirección hacia la que se encuentra el fuego. - Abrir la válvula de la boquilla. |

- Señalización de salvamento y socorro:

| Vía/salida de socorro | Vía/salida de socorro | Dirección que debe seguirse | Teléfono de salvamento | Primeros auxilios | Camilla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ducha de seguridad | Lavado de ojos | Desfibrilador | Punto de reunión | Salida de emergencia | Salida habitual |