| INSTALACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  | RESPONSABLE |  |  |

| Nº | ASPECTO | BIEN | MAL | NO APLICABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estado/Conservación partes del edificio |  |  |  |
| 1 | CIMENTACION Y ESTRUCTURA. Deformación, corrosión. |  |  |  |
| 2 | FACHADA. Estado de los aplacados, elementos volados, vidrios. |  |  |  |
| 3 | PARTICIONES. Estado de falsos techos, pavimentos, tabiques. |  |  |  |
| 4 | CUBIERTAS. Estado de las cubiertas, filtraciones, obstrucciones. |  |  |  |
|  | Instalaciones eléctricas |  |  |  |
| 5 | CUADROS ELÉCTRICOS. Los paneles están cerrados y asegurados |  |  |  |
| 6 | SEÑALIZACIÓN de riesgo eléctrico |  |  |  |
| 7 | REVISIONES PERIÓDICAS parte del electricista autorizado |  |  |  |
| 8 | Correcta TOMA DE TIERRA |  |  |  |
|  | Instalaciones climatización/agua caliente sanitaria |  |  |  |
| 9 | CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA. Condensación, anclajes rejillas, anclajes de los conductos de agua, corrosión. |  |  |  |
|  | Protección contra incendios |  |  |  |
| 10 | EVACUACION. Estado de las señalizaciones, puertas de emergencia. |  |  |  |
| 11 | EXTINTORES. Colocados en el lugar correspondiente, Están señalizados los extintores, revisiones anuales, están accesibles |  |  |  |
| 12 | BIES. Están señalizadas, revisiones anuales, son accesibles |  |  |  |
| 13 | PLAN DE EMERGENCIAS. Se encuentra visible en el centro de trabajo |  |  |  |
| 14 | EQUIPO DE EMERGENCIAS. Existen personas formadas y designadas para tareas de emergencias e incendios |  |  |  |
| 15 | SIMULACROS DE INCENDIOS. Se realizan periódicamente simulacros de incendios en el centro. |  |  |  |
|  | Estado de distintas áreas de trabajo |  |  |  |
| 16 | PISTAS DEPORTIVAS. Estado del pavimento, porterías, canastas, postes y redes. |  |  |  |
| 17 | PISCINAS. Estado del pavimento, escaleras y barandillas, líneas de las calles. |  |  |  |
| 18 | SALA DE FITNESS. Sujeción de la maquinaria, distancia, estado del pavimento. |  |  |  |
| 19 | TRATAMIENTOS CORPORALES Y SPA. Estado del pavimento, escaleras y barandillas. |  |  |  |
| 20 | VESTUARIOS Y ASEO. Estado del pavimento, grifería, electricidad, señalización, revestimientos, taquillas y bancos. |  |  |  |
| 21 | GRADAS. Señalización, falta de anclajes en elementos de protección, anclajes y estado de los asientos. |  |  |  |
| 22 | ALMACENES. Cartelería, orden y limpieza |  |  |  |
|  | Productos químicos |  |  |  |
| 23 | ALMACENAMIENTO. Están almacenados y aislados del exterior |  |  |  |
| 24 | PROTECCIÓN. Frente al sol y a la humedad |  |  |  |
| 25 | VENTILACIÓN. Mediante rejillas |  |  |  |
| 26 | FICHAS DE SEGURIDAD. Se encuentran visibles |  |  |  |
| 27 | ETIQUETADO. Etiquetado visible |  |  |  |
| 28 | ACCIDENTE. Lavaojos de seguridad o solución salina en botiquín |  |  |  |
| 29 | INSTRUCCIONES TÉCNICAS . Las IT de manipulación manual, almacenamiento y actuación ante escapes/fugas/derrames se encuentran disponibles para su consulta |  |  |  |
|  | Residuos |  |  |  |
| 30 | RECOGIDA. se realiza cuando corresponde |  |  |  |
| 31 | Existen recipientes SUFICIENTES |  |  |  |
| 32 | IDENTIFICACIÓN. Se encuentran etiquetados. |  |  |  |
| 33 | PROTECCIÓN. Los recipientes están aislados y protegidos |  |  |  |
| 34 | REGISTRO DE ENTREGA. Se archivan los registros de entrega en punto limpio. |  |  |  |
|  | Gestión de accidentes |  |  |  |
| 35 | VOLANTE. Se utiliza el volante antes de acudir a la mutua |  |  |  |
| 36 | NOTIFICACIÓN. Se notifican a la oficina central |  |  |  |
| 37 | COMUNICACIÓN. Se realiza la comunicación interna de todos los accidentes CON o SIN baja. |  |  |  |
|  | Iluminación |  |  |  |
| 38 | ILUMINACIÓN GENERAL de las instalaciones es adecuada |  |  |  |
| 39 | La iluminación LOCALIZADA es suficiente |  |  |  |
| 40 | Los ACCESORIOS de iluminación se encuentran limpios |  |  |  |
|  | Condiciones de temperatura y humedad |  |  |  |
| 41 | Las condiciones de temperatura y humedad se encuentran dentro del rango adecuado: En invierno: 20-24ºC y 30-70% humedad relativa En verano: 23-26º C y 30-70% humedad relativa |  |  |  |
| 42 | Se dispone de una VENTILACIÓN GENERAL apropiada. |  |  |  |
| 43 | ¿Existe VENTILACIÓN FORZADA O LOCALIZADA para la extracción de calor o contaminantes ambientales? ¿Se revisan periódicamente estos sistemas? |  |  |  |
|  | Herramientas manuales y portátiles |  |  |  |
| 44 | El ESTADO es el correcto |  |  |  |
| 45 | REVISIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. Se realizan periódicamente. |  |  |  |
| 46 | ESTADO DE LOS CABLES. Se comprueba el estado correcto. |  |  |  |
|  | Maquinaria |  |  |  |
| 47 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD funcionan |  |  |  |
| 48 | REVISIONES PERIÓDICAS |  |  |  |
|  | Escaleras de mano/fijas |  |  |  |
| 49 | ESTADO. El estado de los escalones es adecuado |  |  |  |
| 50 | El ESTADO de los calzos (escaleras de mano) es adecuado |  |  |  |
| 51 | El estado de PASAMANOS es el adecuado |  |  |  |
| 52 | Son ESTABLES |  |  |  |
| 53 | Existe ILUMINACIÓN cuando se utilizan las escaleras |  |  |  |

|  | Exposición al ruido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Los NIVELES de ruido son los adecuados |  |  |  |
| 55 | Los PROTECTORES auditivos se utilizan |  |  |  |
| 56 | La SEÑALIZACIÓN está correctamente colocada |  |  |  |
|  | Señalización |  |  |  |
| 57 | Están colocadas las señales de: RIESGOS y ADVERTENCIAS |  |  |  |
| 58 | PROHIBIDO ACCESO |  |  |  |
| 59 | USO OBLIGATORIO DE EPI´S |  |  |  |
| 60 | EMERGENCIAS E INCENDIOS |  |  |  |
|  | EPI´s |  |  |  |
| 61 | DISPONIBLES por parte de los trabajadores |  |  |  |
| 62 | SEÑALIZADO el uso obligatorio de EPI´s |  |  |  |
| 63 | Las FICHAS de uso de los EPI´S están disponibles |  |  |  |
| 64 | se realiza la LIMPIEZA/MANTENIMIENTO según las instrucciones |  |  |  |

|  | Subcontratas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | han entregado todos los REQUISITOS de seguridad y salud |  |  |  |
| 66 | Se encuentra el RECURSO PREVENTIVO observando el trabajo |  |  |  |
| 67 | Se ha REGISTRADO la visita de la subcontrata |  |  |  |
|  | Riesgos ergonómicos |  |  |  |
| 68 | ¿Existen AYUDAS MECÁNICAS (carros, carretillas…) para evitar la manipulación manual de cargas? |  |  |  |
| 69 | En el caso de realizar una MANIPULACIÓN MANUAL de las cargas, el peso máximo no sobrepasa (en condiciones ideales de manipulación) los 25 kg. Sin embargo, siempre se recomienda que sea 15 kg máximo para los siguientes casos: mujeres, trabajadores jóvenes o mayores. |  |  |  |
|  | Riesgos psicosociales |  |  |  |
| 70 | ¿Se requieren niveles de exigencia y responsabilidad en función de las CARACTERÍSTICAS PERSONALES de quien va a llevarlas a cabo? |  |  |  |
| 71 | En general, ¿se fomentan TAREAS DIVERSAS de complejidad asumible y manejable, acordes con los conocimientos y destrezas de cada persona? |  |  |  |
| 72 | ¿La FLEXIBILIDAD LABORAL permite una conciliación de la vida laboral con la personal? |  |  |  |
|  | Botiquín de primeros auxilios |  |  |  |
| 73 | EXISTE botiquín |  |  |  |
| 74 | Se encuentra ACCESIBLE |  |  |  |
| 75 | en su interior se encuentra el MATERIAL ADECUADO |  |  |  |
| 76 | está SEÑALIZADA su presencia |  |  |  |
|  | Aplicación y almacenaje |  |  |  |
| 77 | Los pasillos y caminos están DESPEJADOS |  |  |  |
| 78 | Las estanterías están FIJADAS a la pared |  |  |  |

| Nº | ANOMALIA DETECTADA | ACCIONES PROPUESTAS | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fecha:

Inspeccionado por: